ГОРОДСКАЯ ДУМА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от  30.09.2021       	                                                                                              № 92               г.о. Тейково

О готовности теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда и объектов социальной сферы городского округа Тейково Ивановской области к началу отопительного сезона 2021-2022 годов

Заслушав и обсудив информацию первого заместителя главы администрации (по вопросам городского хозяйства), начальника Отдела городской инфраструктуры  администрации городского округа Тейково Ивановской области Ермолаева С.Н.                «О готовности теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда и объектов социальной сферы городского округа Тейково Ивановской области к началу отопительного сезона 2021-2022 годов», -

городская Дума городского округа Тейково Ивановской области

РЕШИЛА:

1. Принять информацию «О готовности теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда и объектов социальной сферы городского округа Тейково Ивановской области к началу отопительного сезона 2021-2022 годов» к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать всем предприятиям и организациям коммунального комплекса создать необходимый аварийный запас материально-технических ресурсов для предотвращения и оперативного устранения неисправностей в отопительном периоде 2021-2022 годов.

3. Руководству ООО «Тепловик» взять на особый контроль исполнение предписаний выданных в отношении потребителей тепловой энергии, где были выявлены нарушения, которые влияют на разбалансировку системы отопления                     м. Красные Сосенки.

4. Предприятиям и организациям топливно-энергетического и коммунального комплекса обеспечивать подачу тепловой энергии потребителям в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг в отопительном периоде 2021 – 2022 гг.

5. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации городского округа Тейково Ивановской области в сети «Интернет».

Председатель городской Думы

городского округа Тейково Ивановской области                                   Н.Н. Ковалева

Приложение

к решению городской Думы

городского округа Тейково

Ивановской области

от 30.09.2021 №  92

Информация

«О готовности теплоэнергетического хозяйства, жилого фонда и объектов социальной сферы городского округа Тейково Ивановской области к началу отопительного сезона 2021-2022 годов»

Ресурсоснабжающими организациями для обеспечения надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии выполнены следующие мероприятия:

Ревизия, ремонт и замена насосов (сетевых, питательных, насосов мазутной станции), замена катионита в фильтрах ХВО, очистка и ремонт солерастворителя, ППР и кап.ремонт тепломеханического оборудования, установка новых                       водоводяных подогревателей, профилактика, ремонт и замена КИПиА. электрооборудования систем освещения и сигнализации, гидравлические испытания тепловых сетей на прочность и плотность.

Проведена экспертиза промышленной безопасности зданий котельной, паровых котлов и технических устройств. Создан необходимый запас материально-технических ресурсов с целью оперативновного выполнения ремонтно-восстановительных работ.

Ведется работа по устранению нарушений в предписаниях выданных Ростехнадзором в отношении котельных и тепловой сети ООО «Тепловик».

Водопроводные сети: 117,2 км готовность – 100%.

Канализационные сети: 45,3 км готовы к отопительному периоду, работы по техническому обслуживанию насосного оборудования, очистка приемников КНС- всего 6 (шесть), замена задвижек, фекальных насосов.

Электрические сети: 353,1 км, готовность 100%, работы по реконструкции ВЛ-0,4 кВ, замена проводов СИП, опор, опиловка и расчистка трасс от зарослей, текущий ремонт на 20 трансформаторных подстанций. Капитальный ремонт кабельной линии 6кВ – замена концевых муфт в ТП.

Ремонтно-восстановительные бригады укомплектованы необходимым оборудованием, на предприятиях создан материальный запас для ремонтно-восстановительных работ, объекты тепло-, водоснабжения и водоотведения обеспечены резервными источниками электроснабжения.

По жилому фонду:

Многоквартирный жилой фонд управляющими компаниями подготовлен:

- ООО «УК «Рост», ООО «УК «Управдом- Центр», ООО «Управдом».

Произведена промывка и опрессовка инженерных сетей МКД, заполнение водой, ремонт по утеплению зданий. Произведен текущий ремонт кровли.

Основное внимание уделялось наплавляемым кровлям, т.к. кровли с жестким

покрытием более ремонтно-пригодны при небольших осадках, а также МКД, где имеется наибольший процент повреждения кровельной части.

Проводится претензионная работа по задолженности граждан за поставленную тепловую энергию. Продолжается  работа по досудебному взысканию имеющейся задолженности.

- ООО «Домком».

Проведены работы по промывке и опрессовке инженерных сетей. Работы по утеплению и герметизации межпанельных швов, ремонт мягкой кровли. Работы по ремонту шиферной кровли и водостоков.

Замена запорной арматуры, горизонтальных и вертикальных трубопроводов систем отопления, горячего, холодного водоснабжения и систем водоотведения, остекления подъездов, замена рам, слуховых окон.

- ООО «Тейковская городская управляющая компания».

Заменены: запорная арматура, изношенные сети теплоснабжения, выполнена промывка и гидравлические испытания систем отопления.

Остекление мест общего пользования (подъездов) – 100%.

Ограничение выхода на чердачные и подвальные помещения – 100%.

Создан запас материально-технических средств для аварийно-технической службы.

На основании вышеизложенного следует что котельные, тепловые сети, жилой фонд, объекты соц.сферы были готовы к началу отопительного периода.

Отопительной сезон 2021-2022 гг. в г.о. Тейково был начат 15 сентября 2021 года. Инциденты отключения теплоснабжения и горячего водоснабжения были зарегистрированы в пуско-наладочном цикле, неисправности способствующие отключению потребителей от горячей воды и тепла устранялись обслуживающими организациями незамедлительно, риска и угрозы срыва отопительного периода на данный момент не усматривается.

С 16 августа 2021 года администрация г.о. Тейково проводила проверку готовности к отопительному периоду 2021-2022 потребителей тепловой энергии и ресурсоснабжающих организаций согласно Правил оценки готовности утвержденных приказом №103 Минэнерго.

Социальная сфера: сады и школы (20 учреждений), а также другие социально значимые потребители тепловой энергии (в количестве 53), потребители казарменно-жилищного и спец. фондов, общежития военных, многоквартирные дома (в кол-ве 194 МКД) подключенные к централизованной системе отопления, в отношении которых проводилась проверка, согласно Приказа №103 получили акты с замечаниями и паспорта готовности к отопительному периоду 2021-2022гг.

В отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций проверка также проводится, паспорта будут иметь 4 организации из 5 (пяти).

Довожу до Вашего сведения, что в 2021 году обществом с ограниченной ответственностью «Тепловик» разработан комплексный план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 г.г. Одним из пунктов указанного плана является ремонт тепловых сетей находящихся на балансе предприятия. Планом утвержден ремонт тепловых сетей порядка - 1,79 км, фактически ремонт выполнен – 1,92 км.

Также сообщаю, что планом учтены мероприятия по теплоизоляции инженерных сетей. Обществом с ограниченной ответственностью «Сетевик» приобретено необходимое оборудование для отлива полуцилиндрических скорлуп ППУ. Ввиду недостаточности финансовых средств на покупку компонентов в настоящее время работы по производству ППУ не ведутся.

Первый заместитель главы администрации

(по вопросам городского хозяйства),

начальник Отдела городской инфраструктуры

администрации городского округа Тейково

Ивановской области                                                           ________________ С.Н. Ермолаев