АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТЕЙКОВО

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

__________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  28.02.2020  №    93

г. Тейково

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП «МПО ЖКХ» в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды м. Красные Сосенки г.о. Тейково на 2021 – 2027 годы в соответствие с установленными требованиями

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением администрации г.о. Тейково от 30.06.2017 № 354 «О внесении изменений в схему водоснабжения и водоотведения городского округа Тейково Ивановской области на 2013-2020 годы», руководствуясь Уставом городского округа Тейково, администрация городского округа Тейково Ивановской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить «Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «МПО ЖКХ» в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды м. Красные Сосенки г.о. Тейково на 2021 – 2027 годы в соответствие с установленными требованиями», согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации г.о. Тейково в сети Интернет.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации г.о. Тейково (по вопросам городского хозяйства), начальника отдела городской инфраструктуры администрации г.о. Тейково Ермолаева С.Н.

Глава городского округа  Тейково                                            С.А. Семенова

## Приложение
к постановлению

## администрации

## городского округа Тейково

## Ивановской области

## от 28.02.2020 N 93

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «МПО ЖКХ» в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды м. Красные Сосенки г.о. Тейково на 2021 – 2027 годы в соответствие с установленными требованиями

1. Основание для разработки технического задания.

1.1. Федеральный закон от 1 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

1.2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

1.3. Схема водоснабжения и водоотведения города Тейково, утвержденная постановлением 20.12.13 №789.

2. Разработчик инвестиционной программы: МУП «МПО ЖКХ»

3. Цели разработки инвестиционной программы.

3.1. Определение наиболее приоритетных направлений инвестирования при реконструкции существующих централизованных систем водоснабжения на территории м. Красные Сосенки города Тейково для повышения их надежности, обеспечения качества обслуживания абонентов.

3.2. Выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды абонентам м. Красные Сосенки в соответствии с установленными требованиями.

3.3. Обеспечение подключения новых абонентов к системам водоснабжения.

3.4. Обеспечение планирования инвестиционной деятельности в сфере водоснабжения, привлечения инвестиционных ресурсов за счет собственных и привлеченных средств, эффективное освоение привлекаемых инвестиций.

4. Задачи разработки инвестиционной программы.

4.1. Анализ существующего состояния систем водоснабжения микрорайона, выявление и обоснование необходимости реализации мероприятий, включаемых в состав инвестиционной программы.

4.2. Реконструкция существующих и строительство новых объектов, повышение энергетической эффективности, технической оснащенности систем водоснабжения, поэтапная замена ветхих водопроводных сетей.

4.3. Обоснование финансовых потребностей, плана реализации и источников финансирования мероприятий инвестиционной программы.

4.4.   Обоснование тарифов на водоснабжение, тарифов на подключение (технологическое присоединение) новых объектов (нагрузок) к системам водоснабжения.

Повышение качества питьевой воды и обеспечение доступности услуг водоснабжения абонентам м. Красные Сосенки при реализации инвестиционной программы.

5. Ожидаемые результаты реализации мероприятий инвестиционной программы.

5.1. Обеспечение качества питьевой воды.

5.2. Повышение надежности систем водоснабжения.

5.3. Повышение качества обслуживания абонентов.

5.4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов систем водоснабжения.

5.5. Подключение к системам водоснабжения новых абонентов.

6. Требования к инвестиционной программе.

6.1. Инвестиционная программа разрабатывается на 2021 - 2027 годы и ее содержание должно отвечать требованиям:

- Федерального закона от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения".

6.2. Повышение качества питьевой воды с учетом планируемых сроков реализации мероприятий, предусмотренных Схемой водоснабжения и водоотведения г.о. Тейково Ивановской области.

6.3. Инвестиционная программа должна быть разбита на этапы и содержать план технических мероприятий по строительству и (или) модернизации, реконструкции системы коммунальной инфраструктуры м. Красные Сосенки в части водоснабжения с разбивкой по годам (график реализации мероприятий).

В инвестиционную программу также должны быть включены мероприятия, в соответствии с рабочей программой МУП «МПО ЖКХ» производственного контроля качества питьевой воды системы водоснабжения м. «Красные Сосенки», на период 2021 - 2027 гг.

6.4. Инвестиционная программа должна обеспечивать подключение объектов и нагрузок, указанных в настоящем Техническом задании.

7. Мероприятия инвестиционной программы. Нагрузки.

Основными мероприятиями инвестиционной программы на 1 этапе ее реализации должны быть мероприятия, направленные на повышение качества питьевой воды, замена ветхих водопроводных сетей в соответствии с актом технического обследования. Другие этапы инвестиционной программы должны реализовывать мероприятия, включенные в Схему водоснабжения и водоотведения г.о. Тейково Ивановской области.

В рамках инвестиционной программы должны быть осуществлены мероприятия и достигнуты следующие цели:

7.1. Строительство станции обезжелезивания (фильтровальный зал) в месте, где существует насосная станция для подачи воды абонентам м. Красные Сосенки.

7.2. Мероприятия по реконструкции действующих объектов системы хоз. питьевого водоснабжения, в том числе для обеспечения подключения новых нагрузок.

| N | Наименование мероприятий | Цель, назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство станции обезжелезивания (фильтровальный зал) | Приведение к качеству предоставляемой питьевой воды абонентам м. Красные Сосенки в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" |
| 2 | Реконструкция водозаборов | Достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения |
| 3 | Реконструкция разводящих водопроводных сетей города | Обеспечение стабильного водоснабжения и улучшение качества воды планирует путем проведения замены (реконструкции) ветхих водопроводных сетей с применением новых технологий прокладки трубопроводов из современных материалов |
| 4 | Реконструкция артскважин на водозаборах | Обеспечение стабильной подачи воды с водозаборов |
| 5 | Строительство наружных сетей водопровода | Строительство наружных сетей водоснабжения с применением новых технологий прокладки трубопроводов из современных материалов в целях обеспечения подключения новых абонентов |

8. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 N 162/пр.

| N | Наименование показателей | Плановые значения показателей по годам, конец периода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| 1. | Показатели качества воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды по хим. показателям | % |  | 8,7 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2. | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Удельное количество перерывов в подаче воды | ед. /км. |  | 0,26 |  | 0,21 |  | 0,2 |  | 0,18 |  | 0,18 |  | 0,17 |  | 0,16 |  |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля потерь питьевой воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % |  | 18,3 |  | 16 |  | 14 |  | 12 |  | 11 |  | 9 |  | 8 |  |
| 3.2 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема питьевой воды отпускаемой в сеть | кВт. ч. /куб. м |  | - |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  | 0,007 |  |
| 3.3 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт. ч. /куб. м |  | 0,61 |  | 0,55 |  | 0,54 |  | 0,53 |  | 0,52 |  | 0,51 |  | 0,5 |  |
| 3.4 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт. ч. /куб. м |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| 3.5 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт. ч. /куб. м |  | 0,62 |  | 0,06 |  | 0,55 |  | 0,5 |  | 0,45 |  | 0,4 |  | 0,35 |  |
| 4 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Износ объектов централизованных систем водоснабжения | % |  | 97,5 |  | 97,8 |  | 98,0 |  | 98,3 |  | 98,5 |  | 98,8 |  | 99 |  |

9. Источники финансирования инвестиционной программы.

9.1. Конкретные объемы работ и необходимого финансирования, в том числе с разбивкой по источникам финансирования и годам, определить в инвестиционной программе.

9.2. В качестве возможных источников финансирования инвестиционной программы могут выступать: средства, полученные за счет тарифов на водоснабжение и тарифов на подключение (технологическое присоединение) к системам водоснабжения.

10. Сроки и этапы разработки инвестиционной программы.

После получения утвержденного технического задания инвестиционная программа разрабатывается МУП «МПО ЖКХ», согласовывается и утверждается в порядке и сроки, определенные действующим законодательством.